«Утверждаю»

Управляющий жилым фондом

ООО «Единство»

«_15_»_декабря___2019 года.

М.А.Паршонкова

ПЛАН на  2020 год

По техническому содержанию, регламентному обслуживанию и проведению текущего ремонта

строительных конструкций, инженерного оборудования и придомовых территорий

Разработан на основании «Правил и норм технического обслуживания жилого фонда» №170 от 23.09.2003г, «Правил предоставления коммунальных услуг» №354 от 06.05.2011г., Постановления администрации ГО г. Рыбинск № 3911 от 20.12.2018г "Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения", «Минимального перечня услуг и работ» №290 от 03.04.2013г, ПП РФ №1091 от 09.09.2017г, предложений собственников.

| № п/п | Адрес | № п/п | Наименование работ | Вид ремонта | Планируемая / сметная стоимость работ (руб.) | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УЛ. КАРЯКИНСКАЯ, Д. 41 |  | Восстановление кирпичной кладки ,правый торец дома 9 этаж | Текущий |  | май |
|  |  |  | Косметический ремонт квартирных коридоров и холла 1 этаж | Текущий |  | март |
|  |  |  | Ремонт кровли | Текущий |  | май |
|  | ул.Крестовая д. 45 |  | Ремонт кровли | Текущий |  | апрель |
|  |  |  | Частичная замена водостоков | Текущий |  | июнь |
|  |  |  | Замена канализационных труб в подвальном помещении 20 метров | Текущий |  | апрель |
|  |  |  | Восстановление вентиляционных каналов. | Текущий |  | август |
|  | УЛ. Максима Горького д. 76 |  | Перенос контейнерной площадки | Текущий | 1040 | январь |
|  |  |  | Восстановление освещение с датчиками движения в МОП | Текущий |  | июль |
|  |  |  | Восстановление крылец входных групп | Текущий |  | июнь |
|  |  |  | Установка радиаторов отопления в подъездах 1 этажи в МОП. | Текущий |  | май |
|  | Ул. Моторостроителей д 29 |  | Ремонт кровли | Текущий |  | август |
|  |  |  | Косметический ремонт подъездов № 2,5,4 | Текущий |  | июнь-июль |
|  |  |  | Замена освещения на плафоны с ОА датчиками в подъездах 1-11 | Текущий |  | февраль |
|  |  |  | Замена поручней крылец на входных группах | Текущий |  | июль |
|  |  |  | Ремонт( замена ) 2-х дверей выходов на крышу | Текущий |  | январь |
|  |  |  | Установка второй входной двери в подъездах № 3,4,5,9,10 | Текущий |  | январь |
|  |  |  | Замена задвижек в элеваторах ( 6 шт.) | Текущий |  | апрель |
|  |  |  | Замена врезок арматуры и участков стояков ГВС и ХВС в подвальном | Текущий |  | июль |
|  | УЛ. МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ Д. 32 |  | Косметический ремонт 1 подъезда. | Текущий |  | май |
|  |  |  | Косметический ремонт 2 подъезд | Текущий |  | апрель |
|  |  |  | Установка радиаторов отопления 1 подъезд 1 этаж | Текущий |  | январь |
|  |  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС с частичной заменой трубопровода в подвальном помещении | Текущий |  | июнь |
|  | УЛ. МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 5 |  | косметический ремонт подъезда №3 | Текущий |  | август |
|  |  |  | Частичная замена канализации диаметр 100 ( 3 подьезд) | Текущий |  | май |
|  |  |  | Вывод воды в мусорокамере 2 подъезд | Текущий |  | апрель |
|  |  |  | Установка забора с торца дома ( по просьбе жителей ) | Текущий |  | август |
|  | ПР. ЛЕНИНА Д. 154 Б |  | Замена розлива с врезками ХВС в подвальном помещении. | Текущий |  | май |
|  |  |  | Замена участка розлива отопления диаметр 76 у элеватора. | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Установка окон ПВХ в подвальном помещении. | Текущий |  | март |
|  |  |  | Благоустройство территории | Текущий |  | апрель |
|  | УЛ. РАПОВА Д.6 А |  | Капитальный ремонт кровли | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Восстановление ливнёвой канализации у входных групп. | Текущий |  | март |
|  |  |  | Ремонт и покраска подъездных дверей | Текущий |  | апрель |
|  |  |  | Замена перилл в подъездах | Текущий |  | апрель |
|  |  |  | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуара | Текущий |  | май |
|  |  |  | Установка урн у подъездов | Текущий |  | апрель |
|  | УЛ. РАПОВА Д 15 |  | Установка хомутов диаметр 50 на розливе отопления в элеваторе №2 | Текущий |  | май |
|  |  |  | Замена участка розлива отопления диаметр 76 в подвальном помещении 1 подъезд | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Установка петель ,дверных ручек , ремонт дужек с заменой замков выходов на крышу и в причердачные помещения | Текущий |  | январь |
|  |  |  | Замена участка канализации диаметр 100 ,1 подъезде с отводами – 2 м. | Текущий |  | август |
|  |  |  | Установка светильников и замена лампочек накаливания в МОП | Текущий |  | июнь |
|  |  |  | Ремонт кровли входных групп | Текущий |  | июль |
|  |  |  | Уборка чердачного помещения | Текущий |  | январь |
|  |  |  | Установка урн | Текущий |  | март |
|  |  |  | Благоустройство придомовой территории | Текущий |  | апрель |
|  | УЛ. СВОБОДЫ Д 33 |  | Замена участков канализации с отводами 20 м. диаметр 100. | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Ремонт балконных дверей в МОП . | Текущий |  | октябрь |
|  |  |  | Косметический ремонт лестничного марша ( 1-9 этажи). | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Благоустройство дворовой территории ( не высокий забор для клумб | Текущий |  | апрель |
|  | УЛ. КАРЯКИНСКАЯ, Д. 43 |  | Замена канализации диаметр 100 мм. в подвальном помещении 20 м. | Текущий |  | май |
|  |  |  | Комплектация элеватора запорной арматурой. | Текущий |  | июнь |
|  | УЛ. ОШУРКОВСКАЯ Д. 4 |  | Замена задвижек в элеваторе ( 2 шт.) | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Ревизия подвального помещения с частичной заменой трубопровода | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Косметический ремонт подъездов № 1 и № 2 | Текущий |  | август |
|  |  |  | Укрепление козырьков входных групп | Текущий |  | июль |
|  |  |  | Замена труб вентиляции на крыше | Текущий |  | август |
|  |  |  | Ремонт вентиляционной шахты в чердачном помещении. | Текущий |  | август |
|  |  |  | Демонтаж металлических столбов на придомовой территории |  |  | сентябрь |
|  |  |  | Спил деревьев | Текущий |  | январь |
|  | УЛ. 9 МАЯ Д 30 |  | Замена части стояков ХВ и ГВ через перекрытие кв. №81 , кв № 65 | Текущий |  | январь |
|  |  |  | Снятие ,прочистка ,установка на место радиатора кв № 35 | Текущий |  | январь |
|  |  |  | Замена части стояка ХВ по кухне кв. № 79 | Текущий |  | февраль |
|  |  |  | Замена участка стояка отопления в кв. № 21 | Текущий |  | февраль |
|  |  |  | Ревизия освещения МОП | Текущий |  |  |
|  |  |  | Восстановление канализационной системы с частичной заменой труб ориентировочно 35 м.п.. | Текущий |  | август |
|  |  |  | Восстановление кирпичной кладки на вводе ГВС и отопление | Текущий |  | июль |
|  |  |  | Замена почтовых ящиков с кв № 41 по кв № 143 | Текущий |  | октябрь |
|  |  |  | Косметический ремонт лестничных маршей | Текущий |  | октябрь |
|  |  |  | Выполнение регламентных работ | Текущий |  |  |
|  | УЛ. ГЕРЦЕНА, Д. 48А/ПУШКИНА Д. 18 |  | Косметический ремонт 3,4 подъездов. | Текущий |  | март |
|  |  |  | Восстановление подъездного отопления. | Текущий |  | июнь |
|  |  |  | Выпилка деревьев на придомовой территории | Текущий |  | апрель |
|  |  |  | Замена окна подъезд №3 , на окно ПВХ | Текущий |  | март |
|  |  |  | Благоустройство дворовой территории. | Текущий |  | апрель |
|  | УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ Д .49 |  | Ремонт кровли | Текущий |  | июль |
|  |  |  | Замена окон в подъездах на окна ПВХ | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Замена дверей мусоропровода | Текущий |  | октябрь |
|  |  |  | Ремонт и установка доводчика на ( 3 подъезд , 2 двери) | Текущий |  | август |
|  |  |  | Ремонт крылец | Текущий |  | май |
|  |  |  | Покраска пола лестничных маршей и площадок | Текущий |  | май |
|  |  |  | Расширение парковки на придомовой территории | Текущий |  | август |
|  |  |  | Установка камер видеонаблюдения | Текущий |  | октябрь |
|  | УЛ. ДИМИТРОВА, Д. 1 |  | Замена запорной арматуры в подвальном помещении | Текущий |  | май |
|  |  |  | Замена участка стояка ГВС в элеваторе | Текущий |  | июнь |
|  |  |  | Замена оконных рам на окна в подъездах 3, 5, 6 | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Восстановление освещения в подвальном помещении. | Текущий |  | август |
|  |  |  | наружные и внутри подъездные лампы освещения 1-6 подъезд - замена - установка | Текущий |  | октябрь |
|  |  |  | Восстановление освещения в подвальном помещении | Текущий |  | октябрь |
|  |  |  | косметический ремонт стен в подъездах (отшелушивание краски на стенах) | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Расчистка подвалов | Текущий |  | май |
|  | УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО Д. 29 |  | Замена задвижек во 2 элеваторе | Текущий |  | август |
|  |  |  | Замена запорной арматуры на отоплении | Текущий |  | август |
|  |  |  | Ремонт 1 элеватора | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Ремонт ступеней крыльца ( 2 подъезд) | Текущий |  | июль |
|  |  |  | Косметический ремонт подъезд №1 1 этаж | Текущий |  | январь |
|  |  |  | Замена досок объявления ( 1-4 подъезды) | Текущий |  | октябрь |
|  |  |  | Очистка подвального помещения | Текущий |  | октябрь |
|  | УЛ. ЧЕРКАСОВА Д.3 , |  | Замена запорной арматуры на отоплении и ГВС в подвальном помещении | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Ремонт крыши | Капитальный |  | август |
|  | УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ 13 |  | Замена участка розлива ГВС ( 3 подъезд) | Текущий |  | май |
|  |  |  | Утепление труб отопления на входе в повальное помещение | Текущий |  | май |
|  |  |  | Установка датчиков движения в МОП | Текущий |  | октябрь |
|  |  |  | Укрепить стены крыльца ( 2 подъезд). | Текущий |  | август |
|  |  |  | Оштукатуривание фасада и покраска фасада | Текущий |  | август |
|  |  |  | Уборка подвала.( делается) | Текущий |  |  |
|  |  |  | Засыпать яму( где текли стоки водоканала) | Текущий |  | июнь |
|  |  |  | Благоустройство двора. | Текущий |  | апрель |
|  | Ул. Черкасова д.1 |  | Ремонт кровли | Капитальный |  | август |
|  |  |  | Косметический ремонт холлов подъездов ( 1-е этажи) | Текущий |  | По согласованию |
|  |  |  | Замена участка канализации диаметром 100 | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Замена спустников на ГВС и отоплении по подвалу | Текущий |  | сентябрь |
|  | Ул. Карякинская д 70 |  | Замена задвижек в элеваторах ( 2 шт.) | Текущий |  | август |
|  |  |  | Замена участка розлива ( диаметр 100 мм.) | Текущий |  | август |
|  |  |  | Замена участка отопления ( 10 м.) в подвальном помещении. | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Замена запорной арматуры в чердачном помещении (ГВС) . | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Замена запорной арматуры на отоплении в подвальном помещении. | Текущий |  | июнь |
|  | Ул. Крамского д. 4 |  | Ремонт вентиляционных труб | Текущий |  | май |
|  |  |  | Восстановление продухов в цоколе под квартирами № 1,2 | Текущий |  | июнь |
|  |  |  | Ремонт козырьков 1,2 подъезд | Текущий |  | июнь |
|  |  |  | Ремонт отмостков | Текущий |  | июль |
| Дома пришедшие в 2020г. |
|  | Ул. Максима Горького д 82 |  | Частичная замена розлива ХВС,ГВС и канализации в подвальном помещении. | Текущий |  | апрель |
|  |  |  | Замена запорной арматуры в подвальном помещении | Текущий |  | май |
|  |  |  | Частичный косметический ремонт 5 этажей (все подъезды) | Текущий |  | По согласованию |
|  |  |  | Частичная замена почтовых ящиков | Текущий |  | июнь |
|  |  |  | Окраска входных групп | Текущий |  | июль |
|  |  |  | Восстановление и ремонт крылец( установка поручней) | Текущий |  | июль |
|  |  |  | Огорождение контейнерной площадки | Текущий |  | февраль |
|  |  |  | Освещение входных групп | Текущий |  | февраль |
|  | Ул .Куйбышева д 57 |  | Восстановление цоколя дома по периметру | Текущий |  | июнь |
|  |  |  | Замена козырьков над подъездами | Текущий |  | февраль |
|  |  |  | Побелка стен и потолков в трёх подъездах с удалением ненужных проводов на стенах | Текущий |  | май |
|  |  |  | Установка лавочки перед домом ( около песочницы) | Текущий |  | апрель |
|  | Ул. Волочаевская д 49 |  | Установка циркуляционного насоса на розливе ГВС | Текущий |  | апрель |
|  |  |  | Изолировка розлива ГВС в чердачном помещении | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Замена запорной арматуры в количестве 10 шт , диаметр ½ дюйма |  |  | сентябрь |
|  |  |  | Благоустройство дворовой территории | Текущий |  | май |
|  | Ул. Граждансая д 63 а |  | Установить подвальные окна ( 25 шт.) | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Оштукатуривание торца дома между балконами (3 подъезд). | Текущий |  | август |
|  |  |  | Укрепить часть забора с южной стороны дома. | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Замена лампочек на светильники ОА в МОП | Текущий |  | сентябрь |
|  |  |  | Выпилка насождений | Текущий |  | май |
|  |  |  | Благоустройство детской площадки | Текущий |  | май |