# Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме на 2018,2019,2020 года

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования (без лифта и мусоропровода) |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | Ежедневно, кроме выходных |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 3 раза в неделю |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
|  | Обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чер-дачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год |
|  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках | 2 раза в год |
|  | Мытье окон | 1 раз в год |
| I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования (с мусоропроводом) |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | Ежедневно, кроме выходных |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 3 раза в неделю |
|  | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | Ежедневно, кроме выходных |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
|  | Обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чер-дачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год |
|  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках | 2 раза в год |
|  | Мытье окон | 1 раз в год |
| I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования (с лифтом) |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | Ежедневно, кроме выходных |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1 раз в неделю |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
|  | Обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чер-дачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год |
|  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках | 2 раза в год |
|  | Мытье окон | 1 раз в год |
| I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования (с лифтом и мусоропроводом) |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | Ежедневно, кроме выходных |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 2 раза в неделю |
|  | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | Ежедневно, кроме выходных |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
|  | Обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чер-дачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год |
|  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках | 2 раза в год |
|  | Мытье окон | 1 раз в год |
| II. Работы по обслуживанию мусоропроводов |
|  | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
|  | Уборка мусороприемных камер | Ежедневно, кроме выходных |
|  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 2 раза в месяц |
|  | Мойка сменных мусоросборников | Ежедневно, кроме выходных |
|  | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно |
|  | Устранение засора мусоропроводов | По мере необходимости |
| III. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Холодный период: - подметание свежевыпавшего снега - сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см - посыпка территории противогололедными материалами - отчистка территории от наледи и льда - подметание территории в дни без снегопада - очистка урн от мусора - уборка контейнерных площадок - сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов - уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 2 раза в сутки 1 раз в сутки По мере необходимости По мере необходимости 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 2 раза в сутки 1 раз в сутки |
|  | Теплый период: - подметание территории - очистка урн от мусора - уборка газонов - выкашивание газонов - уборка контейнерных площадок - протирка указателей - уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в 2 суток 2 раза в сезон 1 раз в сутки По мере необходимости 1 раз в сутки |
| IV. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |
| V. Техническое обслуживание конструктивных элементов здания |
|  | Осмотры конструктивных элементов: - крыши - деревянные конструкции и столярные изделия - каменные конструкции - железобетонные конструкции - панели полносборных зданий и межпанельные стыки - внутренняя и наружная отделка, фасады | 2 раза в год в период подготовки к сезонной экспл-ции 2 раза в год в период подготовки к сезонной экспл-ции 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год |
|  | Промазка гребней и свищей в местах протечек кровли, очистка подвалов, чердаков, кровли от мусора | При подготовке к сезонной эксплуатации |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | При подготовке к сезонной эксплуатации |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | По мере необходимости в зав-ти от дома |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | 2 раза в год |
|  | Навешивание замков для закрытия подвальных и чердачных помещений | По мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт печей и кухонных очагов | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Мелкий ремонт и утепление чердачных перекрытий | При подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | Укрепление и мелкий ремонт парапетных ограждений | При подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | Остекление и закрытие чердачных слуховых окон | При подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |
|  | Осмотры газоходов | 4 раза в год в зав-ти от дома |
|  | Осмотры систем вентиляции и дымоудаления | 1 раз в год |
|  | Ремонт, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | При проведении осмотров элементов зданий |
| VI. Техническое обслуживание инженерных систем здания |
|  | Аварийное обслуживание | Ежедневно круглосуточно |
|  | Осмотры внутридомовых систем водоснабжения, водоотоведения, отопления | 2 раза в год |
|  | Мелкий ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения, центрального отопления, утепление бойлеров, мелкий ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, водоотведения и отопления | При проведении осмотров отдельных элементов и помещений |
|  | Осмотры электрооборудования | 2 раза в год |
|  | Ремонт выключателей, светильников с заменой ламп накаливания, смена автоматов, устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | По мере необходимости |
|  | проверка заземления оболочки электрокабеля, проверка изоляции электропроводки | 2 раза в год |
|  | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей внутридомового газового оборудования и общедомовых газопроводов | 1 раз в 3 года |
|  | Техническое обслуживание насосных станций | Ежедневно круглосуточно |
|  | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Ежедневно круглосуточно |
|  | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 6 раз в неделю |
|  | Электроэнергия для лифтов | Ежедневно круглосуточно |
|  | Техническое освидетельствование лифтов, страхование лифтов | Согласно план-графику |
|  | VII. Прочие услуги |
|  | Освещение МОП (электроэнергия) | Ежедневно |
|  | Электроэнергия для насосов | Ежедневно |
|  | Дератизация, дезинсекция | 1 раз в год |
|  | Расчетно-кассовое обслуживание | ежедневно |
|  | Управление домом | ежедневно |
|  | Инвентаризация | 1 раз в 5 лет |